| вопрос_1 | вопрос_2 | вопрос_3 |
| --- | --- | --- |
| Обзор концепций ядерной энергетики. Классы аварий. | Распределение поля температур по поперечному сечению топливного блока. | ВВЭР. Активная зона. |
| Энергетика процессов деления тяжелых нуклидов ядерных реакторов. | Поле температур твердого замедлителя. | ВВЭР. Системы управления и защиты. |
| Типы атомных станций. | Тепловыделение в корпусе ядерного реактора и в биологической защите. | ВВЭР. Системы контроля реактора. |
| Основное технологическое оборудование. | Поле температур в реакторе и его связь с нейтронно-физическими и гидравлическими процессами. Реактивность. Коэффициенты реактивности. Эффективная температура. | ВВЭР. Особенности нейтронно-физических и теплофизических характеристик активной зоны. |
| Организация термодинамического цикла. Регенерация. КПД. | Характерные температуры их разности и отношения. | ВВЭР. Нейтронно-физические особенности водо-водяных реакторов. |
| Выбор теплофизических параметров для получения максимального термического КПД. | Отношения подогрева теплоносителя к температурному напору. Подобие температурных полей. | ВВЭР. Регулирование. |
| Регенеративный цикл. | Поле температур в канале реактора, выраженное через параметры подобия. | Энергетический реактор ВВЭР с кипением. |
| Внутренний КПД турбины. | Влияние замены теплоносителя на коэффициент перегрева элементов реактора. | Реакторы с графитовым замедлителем. Графит, его характеристики. |
| Коэффициент полезного действия АЭС. | Коэффициенты реактивности по температуре теплоносителя, мощности и расходу. | Особенности конструкции и физики высокотемпературных графитгазовых реакторов (ВТГР) . |
| Функция распределения энерговыделения и потока нейтронов по радиусу активной зоны реактора. | Коэффициенты реактивности ядерного реактора. | Конструктивные особенности ВТГР. |
| Способы выравнивания энерговыделения. | Температурный и мощностной коэффициенты реактивности большого реактора (на примере реактора ВВЭР). | Краткое описание реактора PBMR. |
| Основные факторы, ограничивающие режимные параметры или мощность реактора. | Составные части, основные признаки и типы ядерных реакторов. | Физические особенности ВТГР. |
| Распределение поля температур по сечению твэл. | Реакторы для производства делящихся нуклидов и энергетические реакторы. | РБМК-1000. Особенности физики реакторов. |
| Пластинчатый твэл. | Воспроизводство ядерного топлива. | РБМК-1000. Металлоконструкции реактора и биологическая защита. |
| Расчет технологического канала с кипением теплоносителя. | Низкотемпературные реакторы канального типа на естественном уране без отражателя. | РБМК-1000. Структура активной зоны. |
| Нахождение расходных характеристик в двухфазной смеси. | Энергетические реакторы. Классификация реакторов по активной зоне | РБМК-1000. Тепловыделяющий элемент. Тепловыделяющие сборки. Дополнительные поглотители. |
| Энтальпия воды на ГПК. | Энергетические реакторы разных типов. Жидко-топливные реакторы. | РБМК-1000. Стержни СУЗ. |
| Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Однофазное течение. | Реакторы на быстрых нейтронах. Типичные элементы конструкции реактора на быстрых нейтронах. | РБМК-1000. Уран-графитовое отношение. |
| Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Теплоотдача при кипении. | Однокомпонентный исследовательский реактор БАРС-5. | Размножающие свойства решетки каналов РБМК-1000. |
| Проверка процессов теплообмена на наличие критических тепловых потоков. | Реактор БН-600. Основные технические и теплофизические характеристики реактора БН-600. | Длина миграции в решетке РБМК-1000. Баланс нейтронов. Использование уран-эрбиевого топлива. |
| Особенности теплофизики реакторов с кипящим теплоносителем. | Реактор БН-600. Принципиальная схема и компоновка реактора. | Технологические аспекты безопасности реакторов РБМК-1000. |
| Учет теплообмена в топливном блоке за счет излучения. | Реактор БН-600. Физика реактора. | РБМК-1000. Подкритическое состояние реактора. Процесс выхода реактора в критическое состояние. |
| Расчет технологического канала по средним сечениям параметров теплоносителя. | Реактор БН-600. Эффекты реактивности реактора. | РБМК-1000. Надежная система теплоотвода от ТВЭЛов. |
| Гидравлика тепловыделяющего канала. | Двухкомпонентный водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах (ВВЭР). Основные теплофизические характеристики. | РБМК-1000. Теплообмен в технологических каналах РБМК. |
| Гидродинамическая устойчивость реактора. | ВВЭР. Корпус реактора и внутрикорпусные устройства. | РБМК-1000. Остаточное тепловыделение. |

## Список вопросов (линейный)

- Обзор концепций ядерной энергетики. Классы аварий.

- Энергетика процессов деления тяжелых нуклидов ядерных реакторов.

- Типы атомных станций.

- Основное технологическое оборудование.

- Организация термодинамического цикла. Регенерация. КПД.

- Выбор теплофизических параметров для получения максимального термического КПД.

- Регенеративный цикл.

- Внутренний КПД турбины.

- Коэффициент полезного действия АЭС.

- Функция распределения энерговыделения и потока нейтронов по радиусу активной зоны реактора.

- Способы выравнивания энерговыделения.

- Основные факторы, ограничивающие режимные параметры или мощность реактора.

- Распределение поля температур по сечению твэл.

- Пластинчатый твэл.

- Расчет технологического канала с кипением теплоносителя.

- Нахождение расходных характеристик в двухфазной смеси.

- Энтальпия воды на ГПК.

- Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Однофазное течение.

- Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Теплоотдача при кипении.

- Проверка процессов теплообмена на наличие критических тепловых потоков.

- Особенности теплофизики реакторов с кипящим теплоносителем.

- Учет теплообмена в топливном блоке за счет излучения.

- Расчет технологического канала по средним сечениям параметров теплоносителя.

- Гидравлика тепловыделяющего канала.

- Гидродинамическая устойчивость реактора.

- Распределение поля температур по поперечному сечению топливного блока.

- Поле температур твердого замедлителя.

- Тепловыделение в корпусе ядерного реактора и в биологической защите.

- Поле температур в реакторе и его связь с нейтронно-физическими и гидравлическими процессами. Реактивность. Коэффициенты реактивности. Эффективная температура.

- Характерные температуры их разности и отношения.

- Отношения подогрева теплоносителя к температурному напору. Подобие температурных полей.

- Поле температур в канале реактора, выраженное через параметры подобия.

- Влияние замены теплоносителя на коэффициент перегрева элементов реактора.

- Коэффициенты реактивности по температуре теплоносителя, мощности и расходу.

- Коэффициенты реактивности ядерного реактора.

- Температурный и мощностной коэффициенты реактивности большого реактора (на примере реактора ВВЭР).

- Составные части, основные признаки и типы ядерных реакторов.

- Реакторы для производства делящихся нуклидов и энергетические реакторы.

- Воспроизводство ядерного топлива.

- Низкотемпературные реакторы канального типа на естественном уране без отражателя.

- Энергетические реакторы. Классификация реакторов по активной зоне

- Энергетические реакторы разных типов. Жидко-топливные реакторы.

- Реакторы на быстрых нейтронах. Типичные элементы конструкции реактора на быстрых нейтронах.

- Однокомпонентный исследовательский реактор БАРС-5.

- Реактор БН-600. Основные технические и теплофизические характеристики реактора БН-600.

- Реактор БН-600. Принципиальная схема и компоновка реактора.

- Реактор БН-600.  Физика реактора.

- Реактор БН-600. Эффекты реактивности реактора.

- Двухкомпонентный водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах (ВВЭР). Основные теплофизические характеристики.

- ВВЭР. Корпус реактора и внутрикорпусные устройства.

- ВВЭР. Активная зона.

- ВВЭР. Системы управления и защиты.

- ВВЭР. Системы контроля реактора.

- ВВЭР. Особенности нейтронно-физических и теплофизических характеристик активной зоны.

- ВВЭР. Нейтронно-физические особенности водо-водяных реакторов.

- ВВЭР. Регулирование.

- Энергетический реактор ВВЭР с кипением.

- Реакторы с графитовым замедлителем. Графит, его характеристики.

- Особенности конструкции и физики высокотемпературных графитгазовых реакторов (ВТГР)	.

- Конструктивные особенности ВТГР.

- Краткое описание реактора PBMR.

- Физические особенности ВТГР.

- РБМК-1000. Особенности физики реакторов.

- РБМК-1000. Металлоконструкции реактора и биологическая защита.

- РБМК-1000. Структура активной зоны.

- РБМК-1000. Тепловыделяющий элемент. Тепловыделяющие сборки.  Дополнительные поглотители.

- РБМК-1000. Стержни СУЗ.

- РБМК-1000. Уран-графитовое отношение.

- Размножающие свойства решетки каналов РБМК-1000.

- Длина миграции в решетке РБМК-1000. Баланс нейтронов. Использование уран-эрбиевого топлива.

- Технологические аспекты безопасности реакторов РБМК-1000.

- РБМК-1000. Подкритическое состояние реактора. Процесс выхода реактора в критическое состояние.

- РБМК-1000. Надежная система теплоотвода от ТВЭЛов.

- РБМК-1000. Теплообмен в технологических каналах РБМК.

- РБМК-1000. Остаточное тепловыделение.