МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### Уральский государственный технический университет - УПИ

### Спец. курс №4

### Методическое руководство к расчёту ядерных реакторов на быстрых нейтронах в курсовом проектировании для студентов очного обучения специальности 0705 Физико-технического факультета

Екатеринбург, 2001

УДК 621.039					Спец. курс №4

Методическое руководство к расчёту

курсового проекта. Екатеринбург,

изд. УГТУ-УПИ, 2001, с.40

Составил: 	Павел Григорьевич Зыков, доцент кафедры молекулярной физики.

Компьютерная вёрстка: 	Бухаров Алексей Евгеньевич, Засорин Алексей Юрьевич, студенты группы Фт-534.

Редактор: 	Николай Николаевич Алексеенко, доцент кафедры молекулярной физики.

УГТУ-УПИ 2001

# ВВЕДЕНИЕ

Развитие атомной энергетики на основе реакторов на быстрых нейтронах позволяет достичь коэффициента воспроизводства топлива до значений 1,4-1,7 в зависимости от состава активной зоны. Сжигая 1 кг плутония, бридер не только возвращает его, но и может дать дополнительно 0,4-0,7кг плутония для загрузки следующего реактора. Таким образом, сжигается не только U235, но и U238. При этом использование быстрых реакторов позволяет достичь времени удвоения топлива, меньших времени удвоения потребностей в электроэнергии.

Основные особенности реакторов на быстрых нейтронах сводятся к следующему:

- Необходимость жесткого спектра нейтронов и высокой концентрации делящегося вещества приводит к значительно меньшим размерам быстрых реакторов по сравнению с установками на тепловых нейтронах. Это требует создания больших теплопередающих поверхностей, сильного дробления активной зоны и применения теплоносителя с хорошими теплофизическими характеристиками.

- Степень выгорания топлива практически не лимитируется потерей реактивности (как это имеет место в реакторах на тепловых нейтронах), а ограничивается изменениями в структуре топлива под действием облучения и предельным накоплением твёрдых и газовых осколков деления, при котором ещё сохраняется достаточная прочность оболочки твэла.

- Из-за малых размеров активной зоны и больших длин пробега быстрых нейтронов утечка последних из активной зоны весьма значительна. Для того чтобы их полезно использовать, экран вокруг активной зоны устраивают из естественного или обеднённого урана или тория. В нём осуществляется превращение неделящихся изотопов в Pu239 или U233.

В данном руководстве рассматривается реактор-размножитель (бридер) цилиндрической формы на быстрых нейтронах, работающий на уран-плутониевом топливе и состоящий из двух активных зон, окруженных экранами (рис.1.1), где представлено расположение зон реактора. Предполагается известными или полученными из теплофизического расчёта - общая тепловая мощность Wаз активных зон, объёмные доли топлива т, теплоносителя тепл и конструкционных материалов кон, а также размеры зон (Ri, Hi) и свойства материалов, используемых в реакторе.

Рис.1.1 Схема реактора-размножителя на быстрых нейтронах: Н1 - высота 1 и 2 активных зон; Н2 - высота реактора; R1, R2 - радиусы 1 и 2 активных зон; R3 - радиус реактора.

Методика нейтронно-физического расчёта, приведённая в руководстве, позволяет оценивать критическую массу, коэффициенты воспроизводства, тепловыделения, время удвоения, коэффициенты накопления и количества загружаемого и выгружаемого из реактора топлива.

Предполагается, что читатель знаком со спецификой, а также с методами физического расчёта и особенностями конструкции реакторов на быстрых нейтронах. Эти вопросы достаточно подробно изложены в работах [1, 2]. Поэтому в руководстве главное внимание уделяется описанию основных расчётных формул и тех приближений, в которых они получены. Принятый ниже порядок изложения соответствует той последовательности, в которой целесообразно проводить расчёт физических характеристик и сырьевых показателей реакторов.

Оценка физических характеристик быстрого реактора проводится с учётом среднеизотопного состава активной зоны с ядерными плотностями 238U, 239Pu, осколков деления и разбавителя (кислорода О2, углерода С или какой-либо легирующей добавки). При этом считается, что объёмная доля топлива т в обеих активных зонах одинакова, а выравнивание тепловыделения происходит за счёт изменения обогащения топлива.

  - ВЫБОР ОБОГАЩЕНИЯ ТОПЛИВА И РАСЧЁТ ЯДЕРНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ.

Под обогащением х топлива в какой-либо зоне реактора будем подразумевать отношение

,					(1.1)

где (9), (8) – ядерные плотности соответственно 239Pu и 238U.

Обогащение х определяется из условия критичности реактора и будет рассмотрено ниже. На первом этапе величина х берётся либо из прототипа, либо обогащение может быть определено по формуле:

,	(1.2)

где 2 – значение геометрического параметра активной зоны, определяемого по формулам:

α2=αr2+αz2,

αr2=2.405R2+δr2, αz2=πH1+2δz2	,			(1.3)

где R2 и H1 – радиус и высота активной зоны реактора. Значение  в эмпирическую формулу (1.2) подставляются в 1/см.

На начальном этапе принимаем: δr=δr0=20 см, δz=δz0=20 см.

Величина констант А, В1, С1, В2, С2 в формуле (1.2) зависит от вида топлива. Значения констант находим в табл.1.1, если теплоноситель - натриевый. Если же теплоносителем является газ (Не, СО2), то В1 = В2 = 0 (ввиду малой плотности газа). Остальные константы также находим в табл.1.1.

Теперь, когда выбор обогащения топлива определён, приступаем к расчёту ядерных плотностей.

Условимся, что при среднеизотопном составе топлива ядерная плотность осколков деления в двухзонной активной зоне будет

.					(1.4)

Таблица 1.1

Значения констант А, В1, С1, В2 и С2 в формуле (1.2)

| Константы | Вид топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оксидное | карбидное | Металлическое |
| А | 0.054 | 0.089 | 0.121 |
| В1 | 0.5610-3 | 0.3910-3 | 0.2910-3 |
| С1 | 1.4410-2 | 1.0010-2 | 0.7510-2 |
| В2 | 1.6710-2 | 2.4110-2 | 3.2110-2 |
| С2 | 5.2510-2 | 7.5510-2 | 10.210-2 |

где Р0 – допустимая норма накопления осколков деления (в относительных единицах, приведена в Приложении 2); ρт – ядерная концентрация топлива, связанная с массовой плотностью γт и мольной массой топлива Мт соотношением (Приложение 2):

.					(1.5)

kz – аксиальный коэффициент неравномерности тепловыделения, определяемый по формулам:

, β0=πH1H1+2δz.			(1.6)

В выражении (1.5) NA=6.021023 – число Авогадро;

{

270- для оксидного топлива (UO2+PuO2);

Мт =		250-для карбидного топлива (UC+PuC);

238- для металлического топлива.

При найденных значениях х и (оск) ядерная плотность 238U (8) и 239Pu (9) определяются по формулам:

}

(8) = (1- х)ρт'

(9) = xρт '		 ,		     (1.7)

где ρт' - ядерная концентрация топлива в активной зоне к концу компании, для оксидного и карбидного топлива равная

,				(1.8)

а для металлического топлива с заданным относительным мольным содержанием α(лд) легирующей добавки (например, циркония), равна

.				(1.9)

Что касается концентрации инертного разбавителя (кислорода ρ(о), углерода ρ(с) или легирующей добавки ρ(лд), то она определяется равенствами:

а) для оксидного топлива

(о)=2т,					(1.10)

б) для карбидного топлива

(с)=т,					(1.11)

в) для металлического топлива

.				(1.12)

Для ядерных плотностей элементов, не входящих в состав топливного блока (теплоносителя - (тепл), конструкционных материалов - (кон)), имеем:

;				(1.13)

.					(1.13)

Формулы (1.5) - (1.13) применимы для расчёта ядерных плотностей как в активной зоне, так и в экранах.

При определении критической массы реактора (пп.1.2-1.4) можно пренебрегать накоплением плутония и осколков деления в экранах и для них справедливо: x=P0=0. Объёмные доли топлива , теплоносителя  и конструкционных материалов  в торцовом экране такие же, как и в активной зоне. В боковом экране значения этих объёмных долей нужно рассчитать из геометрического профиля технологических каналов бокового экрана.

  - ОЦЕНКА МНОГОГРУППОВЫХ СПЕКТРОВ НЕЙТРОНОВ И УСРЕДНЕНИЕ СЕЧЕНИЙ.

Расчёт многогрупповых спектров нейтронов начинается с определения макроскопических сечений. По известным из п.1.1 ядерным плотностям ј элементов и четырёхгрупповым микросечениям (Приложение 1) рассчитываем в каждой зоне реактора для k–ой группы нейтронов макроскопические сечения захвата, деления , полного увода  из k-ой группы и перевода нейтронов  из k-ой группы в l-ю группу, транспортное сечение  и произведение числа вторичных нейтронов на сечение деления :

; ,			(1.14)

где суммирование проводится по всем j-м элементам в зоне, а индекс р характеризует тип процесса взаимодействия -с, -f, -d, -tr, -a, -ad. Затем определяем коэффициент диффузии D(k), а также сечение поглощения , полного увода нейтронов  из k-ой группы в нижележащие, полного увода и поглощения :

;

;				(1.14a)

; ,

где n- число энергетических групп.

Уравнения для групповых интегральных потоков имеют вид [3]

,	(1.15)

где α2=αr2+αz2 - геометрический параметр; j – номер ядра делящегося нуклида; k – номер энергетической группы; χ(k) – доля нейтронов в спектре деления, попадающая в k-ю группу. (Приложение1).

Первый член в левой части уравнения (1.15) характеризует утечку нейтронов из голого реактора. Если теперь рассмотреть реактор с торцовым отражателем и учесть в них равенство потоков, то уравнение для токов нейтронов в этом случае можно представить

.	(1.16)

Толщина торцового экрана считается достаточно большой, чтобы не учитывать утечку нейтронов из него в направлении оси z. Уравнение (1.16) должно решаться на макроконстантах торцового экрана при найденной утечке нейтронов из активной зоны (второй член правой части уравнения (1.16). Первый член левой части уравнения (1.16) характеризует утечку нейтронов из торцового экрана в радиальном направлении.

Аналогичным образом записывается уравнение для интегральных потоков в боковом экране:

.	(1.17)

Уравнение (1.17) должно решаться на макроконстантах бокового экрана при найденной утечке нейтронов из активной зоны и торцового экрана в боковой экран (второй и третий члены правой части уравнения (1.17)). Утечка нейтронов из бокового экрана в радиальном и аксиальном направлениях считается пренебрежимо малой. Систему уравнений (1.15), (1.16) и (1.17) необходимо замкнуть уравнениями для радиального и аксиального геометрических параметров

,						(1.18)

где  – материальный параметр активной зоны.

В процессе нейтронно-физического расчёта должны совместно решаться уравнения (1.15) – (1.18) при условии критичности

.				(1.19)

Ниже приводится одна из возможных схем решения этих уравнений. Для предварительно заданных  и  равными по 20 см и концентрации делящегося элемента в активной зоне по формуле (1.3) находятся  и . Затем решается уравнение (1.15) для интегральных потоков. При этом в активной зоне интегральные потоки нормируются в соответствии с равенством

,					(1.20)

что подразумевает также нормировку скорости генерации нейтронов на единицу. При условии (1.20) уравнение (1.15) можно представить в виде

.				(1.21)

При этом для первой группы из формулы (1.21) следует, что J(0)=0, [J(k)]=см.

На данном этапе полагая, что спектры нейтронов в активных зонах совпадают и слабо зависят от эффективных добавок экранов из выражения (1.21) рассчитывают спектр нейтронов в активной зоне, начиная с первой группы. Эффективный коэффициент размножения нейтронов оценивается из выражения (1.20)

.	(1.22)

Если окажется, что [1 - kэфф]>0.01, то следует повторить расчёт спектров, приняв новое значение обогащения топлива, из выражения (1.19)

.	(1.23)

Далее, приступая к следующему шагу итерационной процедуры, производится пересчёт плотностей и макроконстант для топливных композиций и расчёт групповых потоков в активной зоне. Расчёт заканчивается, когда выполняется условие реализации выражения (1.22).

После определения среднего обогащения и эффективных добавок можно переходить к оценке спектров в торцовом  и боковом  экранах, следуя формулам (1.16) и (1.17), которые можно представить:

для торцового экрана

;				(1.24)

для бокового экрана

’			(1.25)

где;  для k = 2, 3 и 4.

В соотношениях (1.24) и (1.25) учитывается, что в экранах лишь нейтроны первой группы могут вызвать деление U8. Результаты расчётов нейтронных спектров в каждой итерации привести в таблицах.

По найденным спектрам нейтронов J(k) определяется для каждой зоны (активная зона, боковой и торцовый экраны) одногрупповые микросечения элементов:

;		,		(1.26)

где р – означает тип взаимодействия (c, f, d, tr), j – химический элемент активной зоны, а индекс зоны для простоты опущен. Результаты расчёта одногрупповых микроконстант необходимо представить в виде таблиц 1.2, 1.3, 1.4. Полученные таким образом одногрупповые сечения используют для расчёта макроконстант всех химических элементов различных частей активной зоны, при этом значения ядерных плотностей определены в разделе 1.1.

Результаты расчёта макроконстант представляют в виде таблиц 1.5, 1.6, 1.7. Среднее значение коэффициента диффузии для i-х зон реактора определяют из формулы

.				(1.27)

Таблица 1.2

# Усреднённые одногрупповые микроскопические сечения элементов акт. зоны реактора__________________( в барнах)

| Номер приближения | тип взаи-модейств. | Химический элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U8 | Pu9 | Pu0 | O16 | Na23 | Fe57 | C12 | B10 | оск |  |
| Первое приближение | с с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒσƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Второе приближение | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3

# Усреднённые одногрупповые микроскопические сечения элементов торцового экрана реактора__________________( в барнах)

| Номер приближения | тип взаи-модейств. | Химический элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U8 | Pu9 | Pu0 | O16 | Na23 | Fe57 | C12 | B10 |  |  |
| Обогащение в конечной иттерации x(i)= | с с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒσƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4

# Усреднённые одногрупповые микроскопические сечения элементов бокового экрана реактора__________________( в барнах)

| Номер приближения | тип взаи-модейств. | Химический элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U8 | Pu9 | Pu0 | O16 | Na23 | Fe57 | C12 | B10 |  |  |
| Обогащение в конечной иттерации x(i)= | с с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒσƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5

Одногрупповые макроскопические константы

элементов активной зоны реактора__________________(см-1)

| Номер приближения | тип взаи-модейств. | Химический элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U8 | Pu9 | Pu0 | O16 | Na23 | Fe57 | C12 | B10 | оск |  |
| Первое приближение x(0)= | с с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Второе приближение x(1)= | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6

Одногрупповые макроскопические константы

элементов торцового экрана реактора__________________(см-1)

| Номер приближения | тип взаи-модейств. | Химический элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U8 | Pu9 | Pu0 | O16 | Na23 | Fe57 | C12 | B10 |  |  |
| Обогащение в конечной иттерации x(i)= | с с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7

Одногрупповые макроскопические константы

элементов бокового экрана реактора__________________(см-1)

| Номер приближения | тип взаи-модейств. | Химический элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U8 | Pu9 | Pu0 | O16 | Na23 | Fe57 | C12 | B10 |  |  |
| Обогащение в конечной иттерации xi | с с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ƒƒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. РАСЧЁТ СРЕДНЕГО ОБОГАЩЕНИЯ ТОПЛИВА В АКТИВНОЙ ЗОНЕ И ЭФФЕКТИВНЫХ ДОБАВОК ЭКРАНОВ

В разделе 1.2 при определении обогащения однородной по делящемуся изотопу активной зоны, мы рассматривали голый реактор, для которого, как известно [3], справедливо совпадение функций ценностей и потоков. В таком приближении нам не потребовалось введение сопряженных уравнений для определения функций ценностей нейтронов и, рассчитав макроскопические сечения a, ƒƒ и коэффициенты диффузии D для экранов (по известным одногрупповым микросечениям и концентрациям элементов), получим значения материальных параметров бокового () и торцевого () экранов:

=;

=.				(1.28)

Параметры  и  будут использованы при расчете эффективных добавок экранов. Среднее обогащение  топлива в активной зоне, как известно, должно определяться из условий критичности:

,			(1.29)

где αr2=2.405R2+δr2, αz2=πH1+2δz2 – радиальный и высотный геометрические параметры. Эффективные добавки бокового  и торцового  экранов могут быть определены из условий сшивки токов и потоков нейтронов на соответствующих границах с активной зоной [1]

(1.30)

{

– что такое H?

,			(1.31)

где 			; ;					(1.32)

; ;					(1.33)

; ,				(1.33*)

и  – толщины торцового и бокового экранов ( в см);

J0 и J1 – функции Бесселя первого рода для действительного аргумента нулевого и первого порядка [4];

K0 и K1 – функции Бесселя второго рода для мнимого аргумента нулевого и первого порядка [4];

Расчет среднего обогащения топлива и эффективных добавок основан на решении системы уравнений (1.15), (1.19), (1.29) – (1.31), которое можно произвести методом итерации. Имея ввиду, что коэффициент диффузии  малочувствителен к изменению обогащения x (так как  и  близки) и для больших реакторов ,  можно предложить следующую структурную схему поэтапного проведения расчетов при итерационной процедуре определения среднего обогащения топлива и эффективных добавок.

На первом этапе необходимо решить систему (1.30) и (1.31) графически. Для этого на координатной плоскости  и  (рис.1.2) строятся графики зависимостей  и , рассчитываемые по формулам (1.30) и (1.31). При нахождении решения уравнений (1.30), (1.31) можно воспользоваться таблицей 1.7. Тогда точка пересечения этих графиков и определит искомые значения αr(1) и αz(1), а следовательно, и геометрического параметра α(1)2, который должен удовлетворять условию критичности (1.29). Проверку этого условия легче произвести, если представить макросечения (νfΣf−Σa)аз, входящие в комплекс (1.29), в виде (νfΣf−Σa)аз=ax−b, где a и b – константы, пропорциональные микросечениям и ядерным плотностям элементов активной зоны; x – обогащение топливного блока.

a=ρт'[νf9σf9−σa9−(νf8⋅σf8−σa8)]; b=ρт'(σa8−νf8⋅σf8)+j≠8,9Σaj,		(1.34)

где - ρт' усредненная по высоте ядерная плотность топлива, к концу кампании, определяемая по (1.8); суммирование по всем j–м элементам активной зоны, исключая U8 и Pu9.

В этом случае выражение (1.29) будет иметь вид:

из которого легко определить обогащение топливной композиции x(0,1).

.					(1.35)

Из условия Σtr(0,1)=cx(0,1)+d определяем исправленное значение Dаз(0,1), при этом c=ρт'(σtr9−σtr8); . На этом этапе получены величины x(0,1), αr(1), αz(1) и Dаз(0,1)=13Σtr(0,1).

Критическая концентрация делящегося элемента и спектры нейтронов в активной зоне определяются из решения уравнений (1.19), (1.21). Для этого по найденным значениям параметра α(1)2 и нормировки (1.20) по формуле (1.21) находятся новые значения J(k) в голом реакторе. Затем из соотношения

kэфф=kνf(k)Σf(k)J(k),				(1.36)

вытекающего из формулы (1.20), определяется kэфф.

Таблица 1.7

Значения функций  и при соответствующих значениях аргументов y и z.

| y |  | y |  | z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70 1.72 1.74 1.76 1.78 | 1.094 1.140 1.187 1.235 1.286 1.338 1.393 1.450 1.509 1.571 1.635 1.702 1.772 1.845 1.922 2.002 2.086 2.175 2.267 2.365 2.468 2.577 2.692 2.813 2.942 | 1.88 1.90 1.92 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08 2.10 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.26 2.28 2.30 2.32 2.34 2.36 | 3.725 3.918 4.125 4.350 4.594 4.861 5.151 5.472 5.826 6.222 6.664 7.163 7.728 8.378 9.136 10.024 11.081 12.373 13.960 15.991 18.670 22.362 27.781 36.543 53.125 | 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 | 1.287 1.371 1.461 1.557 1.661 1.772 1.891 2.021 2.161 2.314 2.481 2.663 2.864 3.087 3.334 3.611 3.923 4.277 4.683 5.152 5.703 6.356 7.145 8.117 9.345 |

Если kэфф отличается от еденицы на 1%, то изменяют критическую концентрацию делящегося элемента в соответствии с условием (1.19), из которого обогащение можно представить в виде

x(1)=1−ρт'k(νf8σf8J)аз(k))ρт'k(νf9σf9−νf8σf8)Jаз(k),			(1.37)

где x(1) –значение обогащения на первом шаге итерационной процедуры.

Уравнение (1.19) и соответствующее ему (1.37) определяют новые значения ядерной плотности делящегося изотопа. При этой концентрации топлива вновь рассчитывают уточненные значения микро- и макроконстант активной зоны, значения интегральных потоков и величину kэфф, соответственно по формулам (1.21), (1.22), (1.34) и (1.35). Полученные результаты заносят в таблицу. Если полученное значение kэфф отличается от единицы больше чем на 1%, нужно снова вернуться к расчету величины эффективных добавок и нового значения среднего обогащения. Приступая ко второму шагу итерационной процедуры, мы уже определили значения геометрических параметров активной зоны, соответственно αr(1)и αz(1), а также имеем значение x(1), по которому определили Dаз(1) и (νfΣf−Σаз)аз(1). Решая снова уравнения (1.33), (1.34), (1.30), (1.32) определяем αr(2) и αz(2) из выражения (1.35) значение x(1,2). После этого определяется значение критической концентрации делящегося нуклида из анализа величины kэфф согласно (1.36) и т.д.

После определения критической концентрации делящегося изотопа в активной зоне необходимо произвести коррекцию интегральных потоков в экранах реактора, с учетом найденных параметров αr2 и αz2 и групповых интегральных потоков в активной зоне, для чего следует решить уравнения (1.16) и (1.17).

Каждое из этих уравнений удобно решать также итерационным способом. Рассмотрим, например, решение уравнения (1.16) для интегральных потоков в торцевом экране. Его можно привести к виду

J(k)n=x(k)kνf(k)Σf(k)J(k)n−1+l=1k−1Σdl→kJ(l)n+αz2Dаз(k)Jаз(k)αr2D(k)+Σad(k),			(1.38)

где J(k)n и J(k)n−1 – интегральные потоки в k-ой группе в n-ом и n-1-ом приближении соответственно. В формуле (1.38) макроконстанты и потоки без указания индекса зоны относятся к характеристикам торцового экрана. В качестве первого приближения выбираются найденные интегральные потоки в торцовом экране на макроконстантах нулевого приближения и находятся потоки J(k)(2) во втором приближении и т.д. Процесс итераций быстро сходится и прекращается при разнице J(k)n и J(k)n+1 не более 5%.

Аналогичным образом рассчитываются интегральные потоки в боковом экране

J(k)n=x(k)kνf(k)Σf(k)J(k)n−1+l=1k−1Σdl→kJ(l)n+αr2Dтэ(k)Jтэ(k)Σad(k).			(1.39)

Расчетом интегральных потоков в активной зоне и экранах заканчивается цикл совместного решения основных уравнений реактора. После чего необходимо рассчитать эффективные добавки

δr=R22.405y−1;	δz=H12π2z−1,

где значения y и z определены выражениями (1.32), (1.33).

1.4. ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Ограничимся выравниванием тепловыделения путем создания вдоль радиуса реактора двух зон разного обогащения, поскольку именно этот способ используется во всех действующих быстрых реакторах. В этом случае можно уменьшить неравномерность лишь радиальной составляющей q(r) поля тепловыделения. Качество выравнивания будем характеризовать величиной радиального коэффициента неравномерности тепловыделения, равного отношению максимального значения max(q(r)) к среднему  на интервале .

Будем считать, что радиус R, центральной зоны задан : R1=R2 (из опыта расчетов =0.7). Тогда при двухзонном выравнивании обогащением наименьшая неравномерность имеет место в том случае, когда:

;				(1.40)

Используя соотношение (1.40) и условия критичности «голого» реактора, состоящего из двух активных зон, равенства токов и потоков нейтронов на границах и пренебрегая различием в коэффициентах диффузии активных зон, получим систему уравнений для нахождения обогащения x1, x2 топлива:

(1.41)

где  – материальный параметр i-ой активной зоны (i=1,2).

;	;	,			(1.42)

где Y0, Y1 – функции Бесселя 2-го рода для действительного аргумента [4].

Для сокращения вычислений представим в виде:

,					(1.43)

где

Здесь через аj обозначено макроскопическое сечение поглощения в активной зоне всех элементов, концентрация которых остается постоянной при изменении обогащения топлива (теплоноситель, осколки деления и др.).

Систему уравнений (1.41) рекомендуется решать графически, построив зависимости  и, используя табл.1.7 и придавая величинам x1, x2 значения из области:

где , ,  – среднее обгащение.

Для оценки коэффициента неравномерности kr тепловыделения по радиусу активной зоны можно воспользоваться равенством:

,					(1.44)

где ,  – коэффициенты неравномерности тепловыделения в первой и второй зонах, определяемые по формулам:

;		;		(1.45)

,	(1.46)

а параметр  определяется уравнением (1.42).

1.5. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОТОКИ НЕЙТРОНОВ

Интегрируя пространственное распределение потока нейтронов по объемам отдельных зон реактора и пренебрегая утечкой нейтронов из реактора, получим для интегральных потоков нейтронов в активной зоне (F1,F2), торцевом (Fтэ) и боковом (Fбэ) экранах выражения в следующем виде (нужно помнить, что [Fi]=см3):

;	;

;				(1.47)

,

где A0 – нормировочная постоянная (можно принять A0=1);

V1,V2 – объемы первой и второй активных зон (см3);

kz, kr – коэффициенты неравномерности тепловыделения по высоте и радиусу активной зоны.

1.6. ВЫГОРАНИЕ ТОПЛИВА И ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАЗМНОЖЕНИЯ НЕЙТРОНОВ

Для расчета изменений концентраций элементов в топливе, происходящих при работе реактора на заданной мощности Wаз, следует воспользоваться известными уравнениями выгорания [1]. Не проводя различия между ядерными свойствами 238U и 240Pu, а также между 239Pu и 241Pu, запишем для i-ой активной зоны уравнения выгорания в виде:

(1.48)

где i – средний по обьему i-ой зоны поток нейтронов. [i]=.

Фактически в этих уравнениях под 8 подразумевается сумма ядерных плотностей 238U и 240Pu; а под 9 – сумма плотностей 239Pu и 241Pu. Предположим, что в течение кампании Tai i-ой активной зоны средний поток нейтронов i не меняется и что реактор работает в установившемся режиме равномерно-частичных перегрузок. При этом режиме

,				(1.49)

где,  – ядерные концентрации j-ых элементов в i-ой зоне перед перегрузкой (t=t0) и после нее (t=t1);  - то же в необлученном топливе;

м3 – кратность перегрузок i-ой зоны;

– время кампании i-ой зоны;

– интервал микрокампании между двумя перегрузками.

Тогда для изменений  средних ядерных плотностей элементов за время  имеем:

;

;		  (1.50)

.

В выражениях (1.50)  и  – среднеизотопные ядерные плотности 238U и 240Pu, пропорциональные полученным в п.1.4 обогащениям топлива xi, а средние потоки i определяются из равенства:

Φi=1,01⋅1024WАЗj=12ΣfjFjFiVi1см2год,			(1.51)

где  – макроскопическое сечение деления в i-ой зоне.

Если в выражении (1.51) тепловую мощность активных зон измерять в МВт, макроскопическое сечение деления  – в см-1, а обьем i-ой зоны Vi – в см3, то для выяснения с помощью формул (1.50) изменений ядерных плотностей  в  следует брать плотности  и  в , микроскопические сечения  в барнах, а время  в годах.

Как отмечалось в [3], в настоящее время для быстрых энергетических реакторов нет оснований принимать время  большим, чем 0,5 года. Кроме того, очевидно что время  должно быть меньше кампании  активных зон. Поэтому будем считать:

(1.52)

где

(лет),			(1.53)

где P0 – допустимая глубина выгорания (Приложение2); Tp=300суток – годовой период работы реактора; Qf=790 – удельная теплота «сгорания» делящегося нуклида.

;	;	;		(1.54)

– мощность, снимаемая с i-ой активной зоны.

Имея значения , легко оценить изменение  эффективного коэффициента размножения нейтронов, возникающее в течение времени  из-за выгорания топлива и накопления осколков деления. Для этой цели можно воспользоваться известными формулами теории малых возмущений [3]. Если пренебречь изменением коэффициента диффузии Dаз и принять, что для i-ой зоны реактора (т.е., что среднее от квадрата потока равняется квадрату среднего потока), то для изменения  получим простое выражение:

,	(1.55)

где

(1.56)

– скорость генерации нейтронов в объемах первой и второй зоны.

Что касается изменений kэф, возникающих за счет мощностного и температурного эффектов, при помещении в реактор регулирующих стержней или стержней аварийной защиты, то примем:

– возмущение, вносимое регулирующими стержнями;

– возмущение, вносимое стержнями аварийной защиты;

– мощностной и температурный эффекты реактивности;

– эффективная доля запаздывающих нейтронов на один рожденный после деления нейтрон.

Учитывая пропорциональный вклад делящихся изотопов (238U и 239Pu) в общую скорость деления, имеем:

, 			(1.57)

Где ; ; i – номер зоны (1,2), а доли запаздывающих нейтронов ( и ) на один рожденный нейтрон для основных элементов при делении их быстрыми нейтронами равны [1]:

= 0,0145,		=0,0022.

1.7. РАСЧЕТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРОМ

Условимся, что для аварийной защиты и компенсации мощностного и температурного эффектов реактивности используется карбид бора В4С с обогащением по 10В 60-80, а для регулирующих стержней и компенсаторов выгорания – карбид бора с естественной концентрацией по 10В (10) или тот же топливный материал, что в активной зоне реактора. При этом предположим, что реальная сборка со стержнями управления в реакторе может быть представлена в виде эквивалентного цилиндра с равной площадью тепловыделяющей сборки, помещенная в технологический канал и что известны объемные доли материалов в нем. Тогда определение числа органов управления можно провести, руководствуясь следующей схемой.

1. По известным объемным долям материалов, в канале с регулятором определяются ядерные концентрации и параметр αст2 (для сборок, содержащих В4С)

αст2=астDст+αz2,					(1.58)

где аст, Dст - макроскопическое сечение поглощения и коэффициент диффузии нейтронов в канале с В4С.

Оценим эффективность полностью погруженной в активную зону реактора поглощающей сборки. Здесь под эффективностью борной сборки в точке r реактора будем подразумевать изменение δKэфr эффективного коэффициента размножения. Оно возникает, когда сборка помещена в реактор так, что ее ось симметрии оказывается удаленной от центра реактора на расстояние r.

Для сборки, расположенной в центре реактора r=0 и содержащей карбид бора, при небольших изменениях δKэф (например, при δKэф≤0,03) имеем [1]

δKэфn0=−7,55DазаазR221+γстRстR222,891γстRст+lnR2Rст+1,		(1.59)

где γст=DазDст1αстJ0(αстRст)J1(αстRст) - параметр, учитывающий поглощающие свойства стержня; при γ→0 получаем случай пустой полости, при γ→∞ имеем абсолютно черный стержень;

R2=R2+δr;

J0,J1 - функции Бесселя действительного аргумента первого рода нулевого и первого порядка, [4];

Rст - радиус поглощающего материала в стержне;

x - среднее обогащение топлива в активной зоне, полученное в п. 1.3;

ρT' - концентрация, рассчитываемая по уравнениям (1.8) или (1.9);

2. Если для компенсации реактивности или регулирования используются топливные сборки, то с помощью теории малых возмущений получим вариацию коэффициента размножения:

,				(1.60)

где Vст=πRст2H1 - объем топливной сборки, а константа A0 равна значению, принимающемуся в формулах (1.47).

Величина Q определяется формулой (1.56), а δνff−a можно принять равным

- если сборку предполагается разместить в первой активной зоне;

- если сборку предполагается разместить во второй активной зоне.

Что касается эффективности не центрально расположенной сборки, то в обоих случаях она определяется из приближенного соотношения;

,				(1.61)

где ϕr - нормированное на единицу радиальное распределение потока нейтронов в центре реактора:

ϕr=			(1.62)

В равенствах (1.62) коэффициент β определяется по формуле (1.45), ψ - по формуле (1.42), ℜ12 и ℜ22 - по формуле (1.43).

3. Зная эффективность сборки δKэфr на любом радиусе r и полные изменения ΔKэфв,ΔKэфp,ΔKэфаз,ΔKэфм, а также учитывая конструктивные особенности реактора, выбирается количество органов управления. Если считать, что сборки со стержнями управления достаточно удалены друг от друга, то количество компенсаторов inвri, регуляторов jnpri, стержней аварийной защиты lnазrl, стержней для компенсации температурного и мощностного эффектов TnмrT должно удовлетворять неравенствами:

(1.63)

Числа nвri,nprj,nазrl  и  nмrт должны рассматриваться как наименьшие целые, удовлетворяющие неравенствам (1.63). При размещении органов управления следует иметь ввиду, что с точки зрения физики реакторов:

а) органы управления целесообразно располагать симметрично относительно центральной оси реактора:

б) в больших реакторах с разными обогащениями топлива в зонах, компенсаторы выгорания желательно размещать равномерно по второй активной зоне, если ΔKэфв<0, и по первой активной зоне, если ΔKэфв>0.

В последнем случае извлечение (или погружение) компенсаторов в зону в процессе работы реактора будет способствовать стабилизации поля тепловыделения (т.е. уменьшению роста тепловыделения в первой зоне по сравнению со второй).

1.8. УТОЧНЕНИЕ ОБОГАЩЕНИЙ ТОПЛИВА

Органы управления, вытесняя часть сборок и внося дополнительное поглощение (если содержат В4С), нарушают критичность реактора на среднеизотопном составе. Для восстановления критичности следует изменить найденные ранее обогащения xi и заменить их на xi:

xi=xi+δxi.					(1.64)

Оценим вариации обогащений топлива δxi с помощью теории малых возмущений, предположив, что “скачок” обогащений не меняет отношение  т.е.   x2x1=x2x1, компенсаторы выгорания наполовину погружены в активную зону, а стержни аварийной защиты и температурные компенсаторы подняты. В этом случае возникает следующее изменение ΔKэф эффективного коэффициента размножения:

а) если компенсация реактивности и регулирование осуществляется топливными сборками, то:

(1.65)

б) 	если компенсация реактивности и регулирование осуществляется сборками, содержащими поглотитель нейтронов на основе бора, то в выражении (1.65)  нужно заменить на , где  - эффективность сборки с В4С на радиусе ri, найденных из (1.59) и (1.61).

Рекомендуется медленные изменения реактивности, обусловленные выгоранием топлива компенсировать топливными сборками, а быстрые эффекты реактивности сборками на основе бора.

Приравнивая к нулю суммарное изменение Kэф (за счет органов управления и вариации обогащений δxi) и учитывая, что при варьировании обогащений отношение x2x1 не меняется, получим:

δxi=−ΔKэфQρт'νf9σf9−σa9−νf8σf8+σa8j=12Fj2Vjxjxi,		(1.67)

где величина Q определяется формулой (1.56); σa, νfσf - одногрупповые микросечения, для выравненной по обогащению, активной зоны.

1.9. КОЭФФИЦИЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА, КРИТИЧЕСКАЯ МАССА И ПЕРИОД УДВОЕНИЯ

Определим коэффициент воспроизводства в i-й зоне реактора как отношение скорости образования нового горючего в этой зоне (за счет радиационного захвата нейтронов U) к скорости выгорания первоначально заложенного горючего во всей активной зоне (за счет поглощения нейтронов Pu). Тогда для коэффициентов воспроизводства активной зоны KBаз, торцевого KBтэ и бокового KBбэ экранов будем иметь:

(1.69)

КВ=КВаз+КВбэ+КВтэ					(1.70)

Для оценки периода удвоения быстрых реакторов T2 воспользуемся приближенной формулой [3]:

T2=0,6931−Δf1−KBаз−КВтэТа+Тn+ΔfKBбэТбэ+Та2+ТnΔfKB−1−1−εnεn,	(1.71)

где Tn=2 года – время внешнего топливного цикла;

1−εn - доля теряемого на переработке топлива (Приложение 2);

в0=0,  если   КВаз≥1		(1.72)

Pf - критическая масса реактора (кг);

ΔPf - масса осколков в выгруженном топливе из активной зоны (кг);

Δf - относительное выгорание делящегося нуклида.

Причем

Pf(кг)=10−3⋅239NAρт'1м3i=12xiViм3;			(1.73)

где NA=6,02⋅10231моль - число Авогадро;

(1.74)

где Vаз=V1+V2 - объем активной зоны м3;

(1.75)

(1.76)

где 	Та - средняя компания активной зоны (год);

Тбэ - среднее время нахождения 239Pu в боковом экране (год);

ϕн - коэффициент загрузки энергоблока (обычно ϕн=0,8);

Vбэ - объем бокового экрана (м3);

γбэт - плотность топлива в боковом экране;

Р9э - средняя норма накопления 239Pu в боковом экране (Приложение 2);

- адекватны (1.53)

1.10. СЫРЬЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗОН

РЕАКТОРА – БРИДЕРА

Для расчета экономических показателей энергоблока необходимо знать массы изотопов 238Pu ,239Pu ,240Pu в загружаемых и выгружаемых из реактора кассетах. Оценим эти величины, предположив, что:

1. Облучение изотопов происходит неменяющимся со временем потоком нейтронов, соответствующему мощности и средне – изотопному составу зон реактора.

2. Плотности элементов ρijt в топливе меняются со временем по линейным законам вида:

ρijt=ρijt=Tai2+dρijdtt=Tai2t−Tai2,

где Tai - кампания i-й активной зоны, определяемая по формуле (1.53).

ρij=ρijTai2 - среднеизотопная плотность j элемента в i-ой зоне, равная для ρi9=xiρT' и ρi8=ρT'1−xi

В этих предположениях расчет сырьевых показателей активных зон, а также бокового и торцевого экранов проводится следующим образом.

## Активные зоны

Массы Paijt изотопов 238Uj=8,239Puj=9  и  240Puj=0 в объеме i-й активной зоны в момент времени t связаны с ядерными плотностями элементов ρijt соотношениями:

Paijt=ρijtNAAjVi,					(1.77)

где Aj - масса моля j-го изотопа (Paij определяется в тоннах, если объем i-й зоны представлен в м3).

Обозначим через

αi=ρi00ρi90						(1.78)

отношение ядерных плотностей 240Pu и 239Pu в необлученных кассетах, принимаем для всех зон αi=0,08. Тогда, используя уравнения выгорания и условие баланса изотопов в облученном топливе, получим:

ρi90=ρi9;ρi00=αiρi90;ρi8=ρ'T−1+αiρi9;ρi9Tai=ρi90+12ΦiTaiσc8ρi8−σa9ρi9;ρi0Tai=ρi00+12ΦiTaiσc9ρi9−σa0ρi0;ρi8Tai=ρ'T−ρi9Tai−ρi0Tai; .		(1.70)

где потоки нейтронов Φi определяются по формуле (1.51), кампании Tai измеряются в годах, а сечения взаимодействия – в барнах.

Рассчитав массы изотопов в необлученном Paij0 и выгружаемом из реактора топливе PaijTai, используя (1.77), переходим к расчету следующих величин:

1. Содержание 240Pu в отправляемых на переработку кассетах

Kj=Pai0TaiPai0Tai+ρai9Tai.				(1.80)

2. Масса 239Pu и Pu в объеме активной зоны в загружаемых Paj0 в реактор кассетах

Paj0=i=12Paij0.					(1.81)

3. Темп сжигания тяжелых изотопов в активных зонах Gaтгод

Ga=i=12Gai; ,			(1.82)

где Wi - тепловая мощность i-й активной зоны, определяемая по формуле (1.54). Коэффициент K0 равен массе сгоревших тяжелых изотопов при выделении энергии 1 МВт·год.

Для плутониевых бридеров можно принять: K0=0,4⋅10−3TоскМВт⋅год.

## Торцевой экран

Массу воспроизводящего материала PтэT в торцевом экране рассчитаем по формуле:

PтэT=γтэтTм3εтэтVтэм3,				(1.83)

и принимая среднее время нахождения сырьевого материала в торцевом экране Tтэ (год) равным средней кампании Ta (год) активных зон (1.75), можем рассчитать следующие величины.

1. Массу 238U в необлученном сырьевом материале в объеме экрана PTэ80 (т):

Pтэ80=Pтэ238Мтэ,					(1.84)

где Мтэ - масса одного моля сырьевого материала.

2.Накопление Pu в торцевом экране PтэT:

,					(1.85)

где КТтэ-коэффициент накопления плутония в торцевом экране, определяемый по формуле:

.			(1.86)

При этом макроскопические сечения деления f(8),f(9),f(0) в i-х активных зонах следует рассчитывать по среднеизотопному составу активных зон с плотностями:

ρij=12ρij(0)+ρij(Tai).				(1.87)

3. Кондиция плутония (т.е. содержание 240Pu в смеси изотопов плутония в выгружаемых из экрана кассетах):

Ктэ=11+σс8σс9тэPтэ(8)(0)Pтэ(9)(Ттэ)	.			(1.88)

4.Масса 238U в отработанных кассетах торцевого экрана Pтэ(Ттэ)

Pтэ(8)(Ттэ)=Pтэ(8)(0)−Pтэ(9)(Ттэ)11−kтэ.			(1.89)

Замечание: значение Ктэ и PтэTтэ, приведенные в формулах (1.88) и (1.89) при условии, что выгоранием плутония и накоплением осколков деления в торцевом экране можно пренебречь.

## Боковой экран

Определяя массу воспроизводящего материала Pбэ (т) в боковом экране из выражения

PбэT=γбэTTм3Vбэм3εбэT,			(1.90)

можно рассчитать следующие сырьевые показатели:

1. Масса 238U в необлученном сырьевом материале в объеме экрана

Pбэ80=Pбэ238Мбэ,					(1.91)

где Мбэ - масса моля сырьевого материала в боковом экране.

2. Скорость накопления Pu - Gбэ9Tгод:

,					(1.92)

где КНбэ - коэффициент накопления в боковом экране, определяемый соотношением:

,				(1.93)

в котором по-прежнему сечения деления fj рассчитываются на средне-изотопном составе зон.

3. Среднее время нахождения кассет в боковом экране Tбэгод:

Tбэ=P9эPбэGбэ9⋅10−3,					(1.94)

где P9э - средняя норма накопления 239Pu в боковом экране, дана в Приложении 2.

4. Масса 239Pu в отработанных кассетах в объеме бокового экрана Pбэ9Tбэ(т):

Pбэ9Tбэ=P9эPбэ⋅10−31kбэr,				(1.95)

где kбэr - радиальный коэффициент неравномерности накопления 239Pu в боковом экране, принимаем равным kбэr=1,5.

5. Условившись, что кондиции плутония в боковом и торцевом экранах приближенно равны и пренебрегая накоплением осколков деления, находим массу 238U в отработанных кассетах бокового экрана Pбэ8Tбэ(т)

.				(1.96)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фейнберг С.М., Шихов С.В., Троянский О., Теория ядерных реакторов, М.:, Атомиздат, 1978.

2. Ганев И.Х., Физика и расчет реактора, -М.:ЭАИ, 1981.

3. Бартоломей Г.Г., Бать Г.А., Байбаков В.Д., Алтухов М.С., Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов –М.: ЭАИ. 1989.

4. Янке Е., Эжде Ф., Специальные функции, -М.: Наука, 1968.

5. Абагян Л.П., Базарянц Л.О., Бондаренко И.И., Николаев М.Н., Групповые константы для расчета ядерных реакторов., -М.: АИ., 1964.

#### Приложение 1

ЧЕТЫРЁХГРУППОВЫЕ 	МИКРОСЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Четырёхгрупповые микросечения элементов получены на основе 26-и групповой системы констант [5] с усреднением по спектру нейтронов реактора типа БН-600. Номера групп (к) соответствуют энергетическим диапазонам, значения сечений в таблицах приведены в барнах:

| Номера групп | Энергия, МэВ. | Спектр нейтронов деления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.5-1.4 | 0.577 |
| 2 | 1.4-0.2 | 0.391 |
| 3 | 0.2-0.002 | 0.032 |
| 4 | 0.002-0 | 0 |

Уран 235U

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 4.614 0.04999 1.256 3.472 1.540 1.330 0.210 0 | 6.401 0.1943 1.312 3.248 0.3724 0 0.3724 0 | 12.76 0.8603 2.447 5.955 0.00282 0 0 0.00282 | 30.91 6.034 10.61 25.68 0 0 0 0 |

Уран 238U

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 4.598 0.04163 0.5368 1.511 2.132 1.877 0.2552 0 | 6.514 0.1387 0.00408 0.0106 0.2139 0 0.2139 0 | 11.99 0.3957 0 0 0.00295 0 0 0.00295 | 12.86 1.352 0 0 0 0 0 0 |

Плутоний 239Pu

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 4.754 0.03418 1.949 6.285 1.057 0.9054 0.1516 0 | 7.001 0.1257 1.696 5.996 0.1945 0 0.1945 0 | 12.40 0.5814 2.002 5.763 0.00261 0 0 0.00261 | 21.99 4.217 6.649 19.08 0 0 0 0 |

Плутоний 241Pu

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 4.757 0.02417 1.429 4.762 1.468 1.265 0.203 0 | 6.951 0.1141 1.429 4.336 0.3645 0 0.3645 0 | 13.11 0.5555 3.461 10.27 0.0023 0 0 0.003 | 32.91 16.09 16.09 47.610 0 0 0 0 |

Кислород 16О

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 1.300 0.07305 0 0 0.1859 0.1859 0 0 | 3.656 0.2179 0 0 0.2968 0 0.2968 0 | 3.428 0.8643 0 0 0.01106 0 0 0.01106 | 3.600 16.26 0 0 0 0 0 0 |

Осколки

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 7.335 0.05439 0 0 3.230 2.779 0.4513 0 | 10.62 0.1634 0 0 0.2605 0 0.2605 0 | 14.59 0.5469 0 0 0.007239 0 0 0.007239 | 26.14 5.722 0 0 0 0 0 0 |

Бор 10В

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 1.450 0.2829 0 0 0.2914 0.2914 0 0 | 3.798 0.6154 0 0 0.466 0 0.466 0 | 5.636 3.238 0 0 0.01294 0 0 0.01294 | 27.71 24.69 0 0 0 0 0 0 |

Углерод 12С

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 1.602 0 0 0 0.2872 0.2872 0 0 | 3.001 0 0 0 0.3796 0 0.3796 0 | 4.188 0 0 0 0.01843 0 0 0.01843 | 4.420 0 0 0 0 0 0 0 |

Натрий 23Na

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 1.977 0.001872 0 0 0.406 0.4013 0.0047 0 | 3.502 0.00039 0 0 0.214 0 0.214 0 | 4.596 0.00261 0 0 0.0645 0 0 0.0645 | 3.916 0.00739 0 0 0 0 0 0 |

Железо 56Fe

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 2.293 0.01869 0 0 0.7045 0.6729 0.0316 0 | 2.582 0.005992 0 0 0.0732 0 0.0732 0 | 4.606 0.009907 0 0 0.00838 0 0 0.00838 | 9.028 0.03467 0 0 0 0 0 0 |

Бор 11В

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 1.475 0.0002198 0 0 0.3442 0.3442 0 0 | 2.600 0 0 0 0.359 0 0.359 0 | 3.500 0 0 0 0.01582 0 0 0.007239 | 3.57 0 0 0 0 0 0 0 |

Ванадий 50V

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 2.6 0.0013 0 0 0.61 0.59 0.02 0 | 3.9 0.003 0 0 0.17 0 0.17 0 | 12.2 0.016 0 0 0.22 0 0 0.22 | 33.2 0.107 0 0 0 0 0 0 |

Цирконий 91Zr

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 2.3 0.005 0 0 0.70 0.67 0.03 0 | 2.6 0.012 0 0 0.073 0 0.073 0 | 4.6 0.019 0 0 0.008 0 0 0.008 | 9.0 0.12 0 0 0 0 0 0 |

Гелий 4He

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 3.1 0 0 0 2.15 2.15 0 0 | 1.5 0 0 0 0.37 0 0.37 0 | 0.68 0 0 0 0.054 0 0 0.054 | 0.65 0 0 0 0 0 0 0 |

Кремний 28Si

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 1.9 0.01 0 0 0.33 0.32 0.01 0 | 3.8 0 0 0 0.24 0 0.24 0 | 2.0 0.005 0 0 0.02 0 0 0.02 | 2.4 0 0 0 0 0 0 0 |

Никель 58Ni

| Сечения | Номера групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tr(к) c(к) f(к) f(к)f(к) d(к) j=2 dкj j=3 j=4 | 2.3 0.1 0 0 0.70 0.67 0.03 0 | 3.5 0.01 0 0 0.07 0 0.07 0 | 14.0 0.02 0 0.007239 0.008 0 0 0.008 | 18.0 0.2 0 0 0 0 0 0 |

Приложение 2

Данные по топливным материалам для физического расчета быстрых реакторов (уран-плутониевый топливный цикл).

| ## Хактеристика топлива | ## Вид топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Металлическое U+Pu +10%Zr | Оксидное UO2+PuO2 | Карбидное UC+PuC |
| Массовая плотность топлива T (г/см3). Глубина выгорания Р0() Норма накопления вторичного горючего в экране ( ) Доля топлива, теряемого на переработке, 1-п | 14 20 5 0.02 | 8.25 – в активной зоне, 9.5 – в экранах 100 5 0.02 | 11 100 5 0.02 |