# Автоматизация измерений при масс-спектрометрии гексафторида урана на базе МИ-1201 АГМ

Александров О.Е., Калинин Б.А., Атанов В.Е., 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19, УГТУ-УПИ, каф. молекулярной физики; aleks@dpt.ustu.ru

Актуальной задачей автоматизации масс-cпектрометрии является разработка программного обеспечения для этих целей. В настоящее время измерение на отечественных приборах проводится в основном на морально устаревшем программном обеспечении для операционной системы MS DOS.

Качество масс-спектрометрических измерений зависит не только от конструкции прибора, но и от возможности оптимизации сбора и обработки данных. Современное программное обеспечение предоставляет значительный спектр возможностей по математической обработке результатов эксперимента, но программное обеспечение приборов (в частности, МИ-1201 АГМ) не обладает достаточными возможностями для сопряжения с такого рода пакетами. Кроме того, даже самая совершенная программа не в состоянии удовлетворить всевозможным требованиям, которые могут появиться в ходе научных исследований.

В  настоящей работе рассмотрена проблема построения универсального программного обеспечения для автоматизации измерений при масс-спектрометрии гексафторида урана на базе МИ-1201 АГМ и сопряжения его с универсальным ПО управления и обработки:

- Разработана и реализована структура модуля управления масс-спектрометром МИ-1201 АГМ, ориентированная на многозадачные операционные системы.

- Разработан и реализован драйвер МИ-1201 АГМ для ОС Windows NT 4.0.

- Продемонстрирован способ сопряжения модуля управления масс-спектрометра с пакетом MathCAD 6.0 и 7.0, позволяющий управлять масс-спектрометром и получать данные непосредственно в пакете MathCAD,  и использовать мощную систему математической обработки этого пакета для работы с масс-спектрами.

- Разработаны принципы построения и структура интерактивной программы управления настройкой и измерениями для МИ-1201 АГМ.

- Частично реализована программа управления настройкой и работой МИ-1201 АГМ для ОС Windows 9x/Windows NT 4.0. Программа может быть адаптирована для аналогичных приборов.

В настоящее время ведутся работы по разработке модели управления и сбора масс-спектрометрических данных для универсального пакета автоматизации научных исследований LabView.