## Динамика и безопасность ядерных энергетических установок

## Цель и задачи дисциплины, её место в учебном процессе

### 1.1. Цель преподавания дисциплины

Курс "Динамика и безопасность ядерных энергетических установок" является спецкурсом для специальности 070500 и состоит из двух частей: "Основы управления ядерными реакторами" и "Основы радиационной и ядерной безопасности АЭС".

Цель преподавания курса заключается в необходимости освоения студентами физических основ, технического обеспечения и практического применения методов безопасного управления ядерными реакторами и знания основ радиационной и ядерной безопасности ядерных энергетических установок.

### 1.2. Задачи изучения дисциплины:

·Приобретение студентами знаний по физическим основам кинетики ядерных реакторов, по методам определения устойчивости систем управления, элементом которых  является ядерный реактор, по структуре систем управления ядерным реактором.

·Приобретение студентами знаний по системам ядерной безопасности ядерных реакторов и АЭС.

·Приобретение студентами знаний по мерам обеспечения радиационной безопасности на АЭС и за её пределами.

### 1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

#### 1.3.1. Высшая математика:

·Математический анализ;

·Дифференциальные уравнения и ряды;

·Линейная алгебра;

·Функции комплексного переменного и операционное исчисление;

·Спецглавы математики.

·Теория вероятностей.

#### 1.3.2. Ядерная и нейтронная физика.

#### 1.3.3. Дозиметрия.

#### 1.3.4. Теплофизика.

#### 1.3.5. Физика ядерных реакторов.

#### 1.3.6. Реакторное материаловедение.

#### 1.3.7. Техника и технология ядерных реакторов.

## 2. Содержание дисциплины

# Введение (2 часа)

Роль энергетики в жизни общества. Мировые запасы различных видов топлива, их экологическая безопасность и перспективы развития ядерной энергетики.

### 2.1. Основы управления ядерными реакторами

#### 2.1.1. Основы физики управления реактором (10 часов)

2.1.1.1. Нестационарное состояние (кинетика) реактора. Кинетика без учета запаздывающих нейтронов. Период реактора.

2.1.1.2. Запаздывающие нейтроны. Ядра-предшественники, выход и  время жизни запаздывающих нейтронов.

2.1.1.3. Основные уравнения кинетики реактора.

2.1.1.4. Уравнения кинетики точечного реактора.

2.1.1.5. Качественное обсуждение  полученных уравнений. Стационарное состояние точечного реактора в отсутствие источников. Условие мгновенной критичности.

2.1.1.6. Фотонейтроны.

2.1.1.7. Эффективная доля запаздывающих нейтронов. Влияние изотопного состава топлива и энергии запаздывающих нейтронов на их эффективную долю.

2.1.1.8. Решение уравнений кинетики для скачка реактивности.  Установившийся период, переходные периоды, скорость разгона, структурная схема прибора для измерения периода. Установившийся период при малых и больших реактивностях.

2.1.1.9. Единицы реактивности.

2.1.1.10. Решение уравнений кинетики с учетом одной группы запаздывающих нейтронов. Зависимость потока нейтронов от времени при положительной и отрицательной реактивности.

2.1.1.11. Калибровка органов регулирования методом  скачка  плотности нейтронов и методом разгона реактора.

2.1.1.12. Кинетика реактора при линейном изменении реактивности.

2.1.1.13. О балансе реактивности.

2.1.1.14. Температурные эффекты реактивности. Изотермический температурный  эффект реактивности, динамический (мощностной) и барометрический эффект реактивности.

2.1.1.15. Температурные коэффициенты реактивности.

2.1.1.16. Температурные эффекты реактивности реактора ВВЭР.

#### 2.1.2. Ядерный реактор в системе управления (12 часов)

2.1.2.1. Основные процессы, происходящие в ЯЭУ.

2.1.2.2. Основные понятия теории автоматического регулирования (ТАР).

Ключевые определения ТАР (объект управления, выходные параметры, автоматический регулятор, система автоматического управления (САУ), динамические и статические характеристики объекта управления, устойчивые и не устойчивые объекты  управления). Принципы управления (регулирования). Жесткая и гибкая обратная связь. Замкнутая цепочка звеньев (элементов) САУ.  Отрицательная обратная связь. Линеаризация уравнений динамики.  Испытательные сигналы. Временной и частотный анализ систем.  Передаточная функция звена. Соединения звеньев в структурные схемы. Передаточные функции систем звеньев, соединенных последовательно, параллельно и встречно-параллельно. Критерии устойчивости САУ. Типовые звенья и их передаточные функции.

2.1.2.3. Передаточные функции точечного реактора нулевой мощности.

2.1.2.4. Структурная схема модели точечного реактора нулевой мощности.

2.1.2.5. Амплитудно-частотная фазово-частотная характеристики  точечного реактора.

2.1.2.6. Модель реактора с пропорциональным регулятором. Блок-схема системы автоматического регулирования мощности реактора.

2.1.2.7. Реактор с обратной связью по мощности и температуре. Передаточная функция реактора с обратной связью по температуре топлива.

2.1.2.8. Устойчивость пространственного распределения мощности. Передаточная матрица реактора как многомерного объекта управления. Качественное рассмотрение пространственных ксеноновых колебаний  мощности.

#### 2.1.3. Структура систем управления и защиты ядерных реакторов

#### (12 часов)

2.1.3.1. Основные факторы, определяющие структуру систем управления и защиты (СУЗ) при пуске, выходе на мощность и остановке реактора. Контроль и поддержание подкритического состояния. Измерительные каналы СУЗ. Размещение детекторов энерговыделения.

2.1.3.2. Принципиальная схема управления реактором.

2.1.3.3. Пусковые каналы реактора. Импульсный канал. Токовый канал измерения  мощности и периода. Широкодиапазонный канал контроля мощности.

2.1.3.4. Каналы контроля и регулирования реактора  на энергетических уровнях мощности. Общая схема автоматического регулирования мощности. Схема локальных автоматических регуляторов (ЛАР).

2.1.3.5. Система компенсации реактивности. Назначение системы. Требования безопасности, предъявляемые к системе управления стержнями КС. Структурная схема управления перемещением стержней КС.

2.1.3.6. Система аварийной защиты реактора. Назначение системы. Виды аварийных ситуаций,  при  которых происходит срабатывание аварийной защиты.

#### 2.1.4. Работа ЯЭУ на неноминальных уровнях мощности (8 часов)

2.1.4.1. Режимы  работы ЯЭУ. Режимы нормальной эксплуатации и аварийные, стационарные и нестационарные режимы, базисный режим и переменный, номинальный и неноминальные режимы работы.

2.1.4.2. Статические программы регулирования ЯЭУ. Программы с постоянной средней температурой в первом контуре, с постоянным давлением пара во втором контуре, компромиссные программы.

2.1.4.3. Реализация программ регулирования ЯЭУ.

2.1.4.4. Режимы пуска и нормальной эксплуатации ЯЭУ.

2.1.4.5. Управление реактором в режиме пуска.

2.1.4.5.1. Параметры подкритического состояния. Потенциальная опасность пускового режима. Естественные и искусственные источники нейтронов в подкритическом реакторе. Усредненный поток нейтронов от источника без учета их размножения. Установившийся поток с учетом размножения. Время достижения установившегося значения потока. Оценка периода подкритического реактора.

2.1.4.5.2. Физический пуск. Определение критической загрузки реактора по кривой зависимости обратной скорости счета от количества загруженного горючего. Время достижения установившегося потока нейтронов в глубоко- и слабоподкритическом реакторе.

2.1.4.5.3. Регулярные включения реактора. Степень воспроизводимости пусковых параметров реактора. Влияние выгорания, зашлаковывания, отравления и температуры на изменение реактивности реактора после повторных остановок. Использование ИВК для оперативной обработки информации о состоянии реактора при повторных пусках.

### 2.2. Основы радиационной и ядерной безопасности АЭС

Вредные факторы облучения человека малыми дозами. Понятие риска от облучения малыми дозами. Принципы обеспечения радиационной безопасности на предприятиях ядерной энергетики.

#### 2.2.1. Санитарные правила проектирования и эксплуатации АЭС

#### (3 часа)

2.2.1.1. Выбор площадки и генерального плана. Выбор площадки в зависимости от природных факторов и расположения населенных пунктов. Санитарно защитная зона и зона наблюдения. Деление на зоны промплощадки АЭС.

2.2.1.2. Требования к защите персонала, населения и охране окружающей среды. Предел дозы  для ограниченной части населения. Допустимые сбросы жидких радиоактивных отходов.

2.2.1.3. Требования к радиационному дозиметрическому контролю. Организация дозиметрического контроля (ДК). Использование информации по ДК. Назначение приборов, используемых для ДК.

2.2.1.4. Требования к производственным помещениям и организации технологического процесса. Требования к строительной отделке помещений. Деление зданий и сооружений станции на зоны.  Организация входов и выходов для зон. Требования  СП к организации работ и контролю за состоянием твэлов.

2.2.1.5. Требования к  вентиляции, газоочистке и удалению  отходов. Цель, тип и принцип организации вентиляции помещений.  Слабо- средне- и высокоактивные отходы. Три группы твердых отходов. Условия их захоронения.

#### 2.2.2. Источники излучений на АЭС (2 часа)

2.2.2.1. Основной технологический контур АЭС как источник гамма-излучения. Причины активации теплоносителя, переноса и отложений активности в контуре. Собственная активность  теплоносителя. Активность теплоносителя и отложений, обусловленная продуктами коррозии и эрозии. Процесс роста и структура оксидной пленки. Массообмен активными продуктами коррозии в контуре. Влияние переходных режимов на массообмен. Основные радионуклиды, образующиеся из продуктов коррозии. Поступление в теплоноситель и перенос осколков деления.

2.2.2.2. Другие технологические контуры как источники излучения.

2.2.2.3. Источники излучений в воздухе рабочих помещений АЭС.

2.2.2.4. Поверхностное загрязнение как источник излучения.

#### 2.2.3. Радиационная обстановка и дозовые затраты персонала АЭС

#### (3 часа)

Вклад нейтронов в дозу облучения в центральном зале реактора. 2.2.3.1. Радиационная обстановка на реакторах различных типов.  Вклад в мощность дозы продуктов деления и радионуклидов, образующихся из различных продуктов коррозии.

2.2.3.2. Облучаемость персонала. Средняя облучаемость персонала. Облучаемость на одноконтурных и двухконтурных АЭС. Примеры облучаемости персонала на конкретных АЭС.

2.2.3.3. Дозовые затраты персонала. Примеры дозовых затрат на некоторых АЭС. Характер зависимости дозовых затрат от времени работы реактора. Зависимость дозовых затрат от  электрической  мощности блока. Распределение дозовых затрат по отдельным видам работ.

2.2.3.4. Пути уменьшения дозовых затрат - улучшение радиационной обстановки и сокращение времени облучения. Дезактивация оборудования. Планирование дозовых затрат.

#### 2.2.4. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций (ПБЯ РУ АС). (2 часа)

2.2.4.1. Основные определения.

2.2.4.2. Общие положения.

2.2.4.3. Требования обеспечения ядерной безопасности, предъявляемые к реактору и системам реакторной установки, важным для безопасности.

2.2.4.4. Требования обеспечения ядерной безопасности при эксплуатации реакторной установки.

2.2.4.5. Государственный надзор и контроль за соблюдением Правил и ответственность за их нарушение.

2.2.4.6. Дополнительные требования по безопасности атомных станций с наиболее распространенными типами реакторных установок.

#### 2.2.5.  Ядерная безопасность реакторной установки (4 часа)

2.2.5.1. Концепция безопасности. Принцип защиты в глубину как последовательность уровней безопасности. Реализация принципа  защиты в глубину в концепции безопасности АЭС.

2.2.5.2. Принципы обеспечения безопасности. Принцип единичного отказа. Активный и пассивный принципы действия  систем  безопасности. Принципы построения систем безопасности. Канальная структура систем безопасности.

2.2.5.3. Барьеры безопасности. Первый барьер безопасности. Удержание продуктов деления в диоксиде урана и под оболочкой. Проектные пределы для обеспечения эффективной работы первого барьера безопасности. Второй и третий барьеры безопасности.

2.2.5.4. Аварийные процессы в реакторе. Исходные события аварийных процессов при авариях с изменением реактивности, с потерей теплоносителя, с нарушением теплоотвода от реактора или активной  зоны. Максимальная проектная авария. Гипотетическая авария. Малые аварии с потерей теплоносителя. Результаты экспериментальных исследований аварий с потерей теплоносителя.

2.2.5.5. Аварийные процессы в защитной оболочке. Воздействия  на защитную оболочку в ходе тяжелой аварии. Разгерметизация защитной оболочки. Байпасирование защитной оболочки. Оценка выброса из защитной оболочки. Новые подходы к локализующим системам.

# Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Б.А. Дементьев. Кинетика и регулирование ядерных реакторов.- М.: Атомиздат, 1973 г.

2. И.Я. Емельянов, А.И. Ефанов, Л.В. Константинов. Научно-технические основы управления ядерными реакторами: Учебное пособие для вузов.- М.: Энергоиздат, 1981 г.

3. Е.В. Филипчук, П.Т. Потапенко, В.В. Постников.  Управление нейтронным полем ядерного реактора. - М.: Энергоиздат, 1981 г.

4. Ю.А. Егоров. Основы радиационной безопасности атомных электростанций. - М.: Энергоиздат, 1982 г.

5. О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. Безопасность ядерных энергетических установок. М.: Энергоиздат, 1989 г.

6. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций (ПБЯ РУ АС-89). М.: 1990 г.

7. В.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев и др. Ядерные энергетические установки. М.: Энергоатомиздат 1990 г.